## Eqpts de Levage 2025
DT | SITE | Lieu | Description | Marque | Capacité ( Tonne ) | Type | Criticité | Frequence de vérification | Date derniere verification | Date prochaine verification | Date de la vérification | Date de fin de vérification | Date de remise rapport | Réserves | Rapport | Date de levée de réserves
DMC | Maintenance Centrale | Parc camions DMC | Camion Grue mobile AA676 BL | Renault | 3 | Grue | Oui | 1 an | 2024-11-01 | 2025-11-01
DMC | Maintenance Centrale | Parc camions DMC | Camion Grue DK 1531 N | Renault | 3.5 | Grue | Oui | 1 an | 2024-11-01 | 2025-11-01
DMC | Maintenance Centrale | Parc camions DMC | Camion MPA DK 9643 BE | Terex | 25 | Grue | Oui | 1 an | 2024-01-01 | 2025-01-01
DMC | Maintenance Centrale | Banc d'essai | Palan électrique DRMC | YALE | 3 | Electrique | Oui | 1 an | 2024-01-01 | 2025-01-01
DMC | Maintenance Centrale | Atelier DMC | Palan électrique | PFAFF | 3.2 | Electrique | OUI | 1 an | Decembre 2023 | Decembre 2024
DP Dk Ville | Usine PTB | Station 1 PTB | Palan électrique | VNELEL | 2.5 | Electrique | Oui | 1 an | 2024-01-01 | 2025-01-01
DP Dk Ville | Usine PTB | Station 2 PTB | Palan électrique | REMA-SR | 3.2 | Electrique | Oui | 1 an | 2024-01-01 | 2025-01-01
DP Dk Ville | Thiaroye Maraîchers | Salle pompage | Palan électrique | TRAGE WELL | 2 | Electrique | Oui | 1 an | 2024-01-01 | 2025-01-01
DP Dk Banlieue | Surpresseur Carmel | Salle pompage Carmel | Palan électrique | ADC | 8 | Electrique | Oui | 1 an | Decembre 2023 | Decembre 2024
DP Dk Banlieue | Réservoirs Thiès | Salle des vannes | Palan électrique | VERLINDE | 3 | Electrique | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DP Dk Banlieue | Réservoirs Thiès | Local Tank Chlore | Palan électrique | Gear Trolley | 2 | Manuel | NON | 2 ANS | 2024-01-01 | 2025-11-01
DP Dk Banlieue | Réservoirs Thiès | Salle Surpresseurs | Palan manuel | VERLINDE | 0.5 | Manuel | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decenbre 2025
DP Dk Banlieue | Réservoir Fandène | Local Tank Chlore | Palan électrique | KONECRANES | 3.2 | Electrique | Oui | 1 an | 2024-11-01 | 2025-11-01
DP Dk Banlieue | Réservoir Fandène | Chambre des vannes | Palan électrique | KONECRANES | 2.5 | Electrique | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DP Dk Banlieue | Toubab dialaw | Salle pompage Toubab dialaw | Palan électrique | VERLINDE | 3 | Electrique | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DP Dk Banlieue | Toubab dialaw | Local GE Toubab Dialaw | Palan manuel | YALL LIFTING | 3 | Manuel | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DP Dk Banlieue | Centre Tassette | Local GE Tassette | Palan électrique | YQA1 | 10 | Electrique | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DP Dk Banlieue | Centre Tassette | Salle pompage | Palan électrique | FEM | 5 | Electrique | Oui | 1 an | Decembre 2023 | Decembre 2024
DP Dk Banlieue | Centre Pout Sud | Chloration PS4bis | Palan électrique | PFAFF | 3.2 | Electrique | Oui | 1 an | 2024-11-01 | 2025-11-01
DP Dk Banlieue | Centre Thieudème | Salle pompage Thieudème | Palan Electrique | KONECRANES | 6 | Electrique | Oui | 1 an | Decembre 2023 | Decembre 2024
DP Dk Banlieue | Centre Thieudème | Local GE Thieudème | Palan Electrique | KONECRANES | 8 | Electrique | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DP Dk Banlieue | Centre Bayakh | Salle pompage Bayakh | Palan Electrique | FEM | 5 | Electrique | Oui | 1 an | Decembre 2023 | Decembre 2024
DP Dk Banlieue | Centre Bayakh | Local GE Bayakh | Palan Electrique | FEM | 10 | Electrique | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DP Dk Banlieue | Centre Pout Kirene | Salle de pompage AIBD | Palan manuel | TOYO | 0.5 | Manuel | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DP Dk Banlieue | Centre Pout Kirene | bâche eau de lavage AIBD | Palan manuel | VHR | 0.5 | Manuel | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DP Dk Banlieue | Point K | Salle des Pompes ( Lavage ) | Palan Electrique | COMPEPAL | 2 | Electrique | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DP Dk Banlieue | Point K | Salle des Pompes (ET ) | Palan Electrique | COMPEPAL | 2 | Electrique | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DP Dk Banlieue | Point K | Entrée Salle des Pompes | Palan Electrique | COMPEPAL | 2 | Electrique | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DP Dk Banlieue | Surpresseur ss conteneur | Surpresseur Yenne Kao | Palan manuel | Gear Trolley | 1 | Manuel | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DP Lac de Guiers | Usine de Ngnith | Salle des Tanks | Palan électrique | Verlinde | 2 | Electrique | Oui | 1 an | 2024-11-01 | 2025-11-01
DP Lac de Guiers | Usine de Ngnith | Salle de pompage | Palan électrique | Verlinde | 10 | Electrique | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DP Lac de Guiers | Usine de Ngnith | Salle de pompage | Palan Manuel | Verlinde | 10 | Electrique | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DP Lac de Guiers | Usine de Ngnith | Prise d'eau extérieure | Palan électrique | Verlinde | 2 | Electrique | Oui | 1 an | Decembre 2023 | Decembre 2024
DP Lac de Guiers | Usine de Ngnith | Prise d'eau intérieure | Palan électrique N°1 & N°2 | Verlinde | 2 | Electrique | Oui | 1 an | Decembre 2023 | Decembre 2024
DP Lac de Guiers | Usine de Ngnith | Pompage intermédiaire | Palan électrique | Verlinde | 2 | Electrique | Oui | 1 an | Decembre 2023 | Decembre 2024
DP Lac de Guiers | Usine de Ngnith | Local GE N°5 | Palan électrique | DEMAG | 10 | Electrique | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DP Lac de Guiers | Usine de Ngnith | Réservoir Tampo | Palan manuel |  | 2 | Electrique | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DP Lac de Guiers | Usine de Ngnith | Atelier Maintenance | Palan manuel |  | 0.5 | Electrique | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DP Lac de Guiers | Usine de Ngnith | Atelier Maintenance | Chariot élévateur | Toyota | 2 | Electrique | Oui | 1 an | Decembre 2024 | Decembre 2025
DP Lac de Guiers | Usine Keur Momar SARR 1 & 2 | Prise d'eau KMS1-2 | Palan électrique | MC Levage | 3 | Electrique | Oui | 1 an | 2024-11-01 | 2025-11-01
DP Lac de Guiers | Usine Keur Momar SARR 1 & 2 | Salle des pompes | Palan électrique | MC Levage | 7 | Electrique | Oui | 1 an | 2024-11-01 | 2025-11-01
DP Lac de Guiers | Usine Keur Momar SARR 1 & 2 | Salle des machines | Palan électrique | MC Levage | 1.2 | Electrique | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DP Lac de Guiers | Usine Keur Momar SARR 1 & 2 | Salle des Tanks | Palan électrique N°1 | MC Levage | 2 | Electrique | Oui | 1 an | 2024-11-01 | 2025-11-01
DP Lac de Guiers | Usine Keur Momar SARR 1 & 2 | Salle des Tanks | Palan électrique N°2 | MC Levage | 2 | Electrique | Oui | 1 an | 2024-11-01 | 2025-11-01
DP Lac de Guiers | Usine Keur Momar SARR 1 & 2 | Usine KMS | Chariot élévateur | CATERPILLAR | 5 | Electrique | NON | 2 ANS | 2024-11-01 | 2025-11-01
DP Lac de Guiers | Usine Keur Momar SARR 1 & 2 | Usine KMS | Chariot élévateur | Toyota | 2 | Electrique | Oui | 1 an | Decembre 2023 | Decembre 2024
DP Lac de Guiers | Usine Keur Momar SARR 3 | Pompage Eau Brute | Palan électrique | Verlinde | 5 | Electrique | Oui | 1 an | Decembre 2023 | Decembre 2024
DP Lac de Guiers | Usine Keur Momar SARR 3 | Batiment Chlore | Palan électrique N°1 | Verlinde | 2 | Electrique | Oui | 1 an | 2024-11-01 | 2025-11-01
DP Lac de Guiers | Usine Keur Momar SARR 3 | Batiment Chlore | Palan électrique N°2 | Verlinde | 2 | Electrique | Oui | 1 an | 2024-11-01 | 2025-11-01
DP Lac de Guiers | Usine Keur Momar SARR 3 | Batiment Epaississeur | Palan électrique | Verlinde | 0.5 | Electrique | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DP Lac de Guiers | Usine Keur Momar SARR 3 | Salle des machines | Palan électrique | Verlinde | 3.2 | Electrique | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DP Lac de Guiers | Usine Keur Momar SARR 3 | Pompage Eau Traitée | Palan électrique | Verlinde | 8 | Electrique | Oui | 1 an | Decembre 2023 | Decembre 2024
DP Lac de Guiers | Usine Keur Momar SARR 3 | Bâche Eau sales des Filtres | Palan manuel N°1 | Verlinde | 2 | Manuel | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DP Lac de Guiers | Usine Keur Momar SARR 3 | Bâche Eau sales des Filtres | Palan manuel N°2 | Verlinde | 2 | Manuel | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DP Lac de Guiers | Surpresseur Mékhé 2 | Local Pompage | Palan électrique | DAFANG CRANE | 10 | Electrique | Oui | 1 an | Decembre 2023 | Decembre 2024
DP Lac de Guiers | Surpresseur Mékhé | Salle des machines | Palan électrique | DEMAG | 10 | Electrique | Oui | 1 an | Decembre 2023 | Decembre 2024
DP Lac de Guiers | Centre Littoral Nord | Local Chloratioin FLN10 bis | Palan électrique | PFAFF | 3.2 | Electrique | Oui | 1 an | 2024-11-01 | 2025-11-01
DT Diourbel | Centre de Bambey | Salle pompage UAD BAB | Palan manuel | Verlinde | 2 | Manuel | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DT Diourbel | Centre de Mbacké | station Sadio | Palan électrique | WUANTAI CRANE | 3.5 | Electrique | Oui | 1 an | Decembre 2023 | Decembre 2024
DT Kaolack | Centre Fatick | Station Fatick bâche eau Traitée | Palan Electrique | STAHL CRANS SYSTEMS | 1 | Electrique | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DT Kaolack | Centre Fatick | Station Fatick bâche eau Brute | Palan Electrique | STAHL CRANS SYSTEMS | 1 | Electrique | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DT Kaolack | Centre Foundiougne | Station pompe Foundiougne | Palan manuel | GREAREED TROLLEY | 2 | Manuel | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DT Kaolack | Centre Koungheul | Filière filtration | Palan Electrique | STAHL | 1 | Electrique | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DT Petite cote | Centre Joal/Fadiouth | CE Joal | Palan manuel | CHARTOT | 1 | Manuel | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DT Petite cote | Secteur de Mbour | Surpresseur Mbour | Palan manuel | VERLINDE | 1 | Manuel | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DT Petite cote | Secteur de Mbour | CE R2 Mbour | Palan manuel | VERLINDE | 1 | Manuel | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DT ST Louis | Centre de Ndiock SALL | Station de pompage | Palan manuel | PURICELLI | 1.5 | Manuel | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DT ST Louis | Centre de Podor | salle filtration | Palan manuel | EXA | 2 | Manuel | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DT ST Louis | Centre de Rd Toll | Salle Pompage | Palan manuel | EXA | 2 | Manuel | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DT ST Louis | Centre de Dagana | prise d'eau Dagana | Palan manuel | Yale lift360 | 0.5 | Manuel | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DT ST Louis | Surpresseur UGB | Salle pompage | Palan électrique | REMA | 2 | Electrique | Oui | 1 an | Decembre 2023 | Decembre 2024
DT ST Louis | Usine Khor | Prise d'eau Bango | Palan manuel | TRACTEL | 1.5 | Manuel | Oui | 1 an | Decembre 2023 | Decembre 2024
DT ST Louis | Usine Khor | Salle des Tanks | Palan électrique | VERLINDE | 2 | Electrique | Oui | 1 an | 2024-11-01 | 2025-11-01
DT ST Louis | Usine Khor | Salle des machines | Palan électrique | TRACTEL | 1.5 | Electrique | Oui | 1 an | Decembre 2023 | Decembre 2024
DT ST Louis | Usine Khor | Local Surpresseur | Palan manuel |  | 1.5 | Manuel | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Dcembre 2025
DT Tamba | Centre de Kédougou | Prise d'eau ITATO | Palan manuel | YALE | 2 | Manuel | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DT Tamba | Centre de Kédougou | Station de pompage KDG | Palan manuel N°1 | VERLINDE | 3 | Manuel | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DT Tamba | Centre de Kédougou | Station de pompage KDG | Palan manuel N°2 | YALE | 2 | Manuel | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025
DT ZIGUINCHOR | Secteur de Ziguinchor | station Trait. Ziguinchor : Salle machine | Palan électrique | TRACTEL | 1 | Manuel | Oui | 1 an | Decembre 2023 | Decembre 2024
DT ZIGUINCHOR | Secteur de Ziguinchor | Filtres déférisation | Palan manuel | Inconnu | 1 | manuel | NON | 2 ANS | Decembre 2023 | Decembre 2025